货物需求一览表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 产品标准 (技术要求) | 计量 单位 | 采购 数量 | 最高限制的单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道离心泵 | IHGB100-160A-28-11 316L | JB/T 6534-2006 | 台 | 1 | 15800 |
| 2 | 管道离心泵 | IHGB32-160I-32-2.2 316L | JB/T 6534-2006 | 台 | 40 | 5550 |
| 3 | 空气压缩机 | W-2.0/8 11KW 2m3/min | GB/T 13928-2002 | 台 | 1 | 31000 |
| 4 | （单级耐腐蚀）离心泵 | IHF100-65-250，45KW Y225L/-2/45 | JB/T 6534-2006 | 台 | 1 | 22000 |
| 5 | 管道离心泵 | IRG80-200B 7.5KW Y132S2-2 | JB/T 6878-2006 | 台 | 1 | 3200 |
| 6 | 管道离心泵 | IHWB80-125 5.5KW Y132S1-2 | JB/T 6878-2006 | 台 | 40 | 5200 |
| 7 | 管道离心泵 | IHWB100-125 11kW Y2-160M1-2 | JB/T 6878-2006 | 台 | 20 | 8800 |
| 8 | 深井泵 | 200QJ(R)50-130 18.5KW YQS-200 | JB/T 3565-2006 | 台 | 1 | 6917 |
| 9 | 深井泵 | 200QJ20-202/22KW 22KW YQS-200-22KW | JB/T 3565-2006 | 台 | 1 | 5909 |
| 10 | 潜水泵 | BQS50-15-4 4KW YB160M-2 | GB/T 2816-2002 | 台 | 1 | 3133 |
| 11 | 潜水泵 | QDX10-15 0.75KW YB80-2 | GB/T 2816-2002 | 台 | 1 | 837 |
| 12 | 潜水泵 | BQS70-22-11 11KW YBQ-11/2 | GB/T 2816-2002 | 台 | 1 | 5550 |
| 13 | 潜水泵 | QDX3-24-0.75A 0.75KW YB801-2 | GB/T 2816-2002 | 台 | 5 | 482 |
| 14 | 潜水泵 | 200QJ50-104/8 25KW YQS200-25 | JB/T 3565-2006 | 台 | 1 | 7886 |
| 15 | 潜水泵 | QY100-9.5 7.5KW Y132S1-2 | GB/T 2816-2002 | 台 | 1 | 2541 |
| 16 | 潜水泵 | BQW(S)150-20 15KW YB2-160L-4 | GB/T 2816-2002 | 台 | 1 | 9200 |
| 17 | 潜水泵 | BQW(S)20-100 18.5KW YBQ-18.5/2A | GB/T 2816-2002 | 台 | 1 | 8841 |
| 18 | 潜水泵 | BQS20-50-7.5 7.5KW YBQ-7.5/2A | GB/T 2816-2002 | 台 | 1 | 4681 |
| 19 | 潜水泵 | 200QJ20-121/9 13KW 200YQS | JB/T 3565-2006 | 台 | 1 | 4139 |
| 20 | 潜水泵 | 50QW-42-9-2.2 2.2KW Y90L-2 | GB/T 2816-2002 | 台 | 40 | 1492 |
| 21 | 潜水泵 | BQW(S)50-20 5.5KW YB2-132S-2 | GB/T 2816-2002 | 台 | 60 | 5125 |
| 22 | 潜水泵 | 200QJ5 22KW 400 | JB/T 3565-2006 | 台 | 1 | 9078 |
| 23 | 潜水泵 | 150WQ145-10-7.5 7.5KW 145-380VF | GB/T 2816-2002 | 台 | 1 | 3080 |
| 24 | 潜水泵 | QY100-4.5 2.2KW Y90L-2 | GB/T 2816-2002 | 台 | 1 | 1380 |
| 25 | 潜水泵 | BQW(S)60-50 15KW YB2-160L-4 | GB/T 2816-2002 | 台 | 40 | 9600 |
| 26 | 污水泵 | WQD25-7-1.5 1.5KW YB2 90L-4 | GB/T 2816-2002 | 台 | 2 | 1180 |
| 27 | 自吸泵 | SDM/LDM50032H 2.2KW Y90L-2 2.2KW | JB/T 10600-2006 | 台 | 4 | 13200 |
| 28 | 充气泵 | JUNIOR-Ⅱ 1.5 3-LS90L T | CAB 1016-2012 | 台 | 15 | 35800 |
| 29 | 防爆轴流风机 | DZ13 8C 280000m3/h 4KW | SJ 51423/4-1998 | 台 | 60 | 4228 |
| 30 | 整流弧焊机 | ZX7-400T 24-27A | GB/T 8118-2010 | 台 | 1 | 2700 |
| 31 | 土工膜焊接机 | TH-515 | HG/T 5100-2016 | 台 | 20 | 5350 |
| 32 | 防爆型轴流风扇 | CBF-400/200 | GB/T 2816-2002 | 台 | 10 | 830 |
| 交货地点：长庆井下技术作业公司各项目部库房（咸阳库、陇东库、靖安库、靖边库、姬塬库、乌审旗库）； |  |  |  |  |  |  |
| 交货期限：接到长庆井下技术作业公司书面送货通知单后30天内送货至指定地点； |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上数量仅供参考，本次招标确定单价，最终结算以实际供货数量为准。 |  |  |  |  |  |  |