# 货物需求一览表

| 序号 | 物料组 | 物料描述 | 品牌 | 质量标准号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45010106 | 消防水泵，电驱，Q=50L/s，H=57~61m， N=45KW，立式，配套：消防水泵控制柜柜一面，45KW (GGD改) 电动机泵自动巡检控制柜一面 (GGD改) 380V三相 |  |  | 套 | 1 | 详见技术规格书 |
| 2 | 45010106 | 消防水泵，柴驱，Q=50L/s，H=57~61m， N=99KW，卧式 配套：柴油机泵自动巡检控制柜一面(GGD改),消声器、烟囱 |  |  | 套 | 1 | 详见技术规格书 |
| 3 | 45010111 | 消防增压稳压设备，ZW（L）型 配套：立式隔膜式气压罐一个，SQL800X1.0，稳压装置控制箱一面，1.5KW（GGD改），水泵两台，25LGW3-10X4 远传压力表、阀门、连接管线。 |  |  | 套 | 1 | 详见技术规格书 |

注：1.单价及金额不含17%增值税，含运费、含指导安装调试费、含现场服务费;不含装卸费。单位:元

2.付款方式：货到验收合格后凭《设备验收单》办理结算手续，质保期满无质量问题，付清质保金。

3.交货期：中标通知书下发之日起90天内。

4.交货地点：冀东油田井下作业公司。

5.运输方式：供方自行选择运输方式到甲方指定地点。

6.制作投标文件时，质量标准和交货期、品牌为必填项，如未填写，甲方有权否决其投标。

7.制作投标文件时，投标人所填质量标准号必须满足现行有效标准和技术规格书要求，否则甲方有权否决其投标。