| 中国石化国际事业有限公司受中石化国际事业南京有限公司委托，对化销江海库安全隐患综合治理13台泵所需工艺泵和排水泵进行公开招标。今发布公告，请符合条件的投标人报名参加。 1.招标编号：WZ20171114-2301-1423-B1 2.项目内容：化销江海库安全隐患综合治理13台泵 项目概况：项目已通过审批，资金已落实。 3.招标物资名称、数量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 |  | 物资 |  | 数量 | 计量单位 |  | 备注 |
|  |  | 1 |  | 自吸泵 |  | 13.00 |  |  | 包1-泵 |
| 4.交货期和地点：2017年12月10日、用户指定地点 5.投标人的基本资格要求： 5.1具有独立订立合同的权利和履行合同的能力，依法取得营业执照，营业执照处于有效期，营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证齐全的法人或三证齐全的其他组织。 5.2为增值税一般纳税人，在近三年参加的其他采购活动中，没有违法记录。 5.3具有所需物资供应能力及质量控制措施，近三年提供的产品在使用过程中未发生重大质量问题。 5.4具有良好的商业信誉，健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。 5.5没有处于因违约、诚信等原因被中国石化停用交易资格的状态。 6.其他资格要求：1.厂家提供驻场安装指导 2.泵组现场验收，抽检比例20%（2台） 3.厂家反应时间为2小时内作出解决答复，8小时内到现场服务处理 4.随机提供配件：O型圈、机封各一套 。 7.符合法律、法规规定的其他条件。 8.详细要求具体见招标文件。 9.本次招标接受生产商（制造商）申请，不接受代理商投标、不接受流通商投标。 10．本次招标不接受联合体投标。 11．评标方法：综合评标法。 12．招标文件费用：招标文件费用1000.00元人民币，采用网上支付的方式购买，招标文件售后不退。 13．招标文件售卖时间：2017年10月20日8:00时至2017年10月27日17:00时（北京时间，下同）。 14．招标文件售卖方式：招标文件采取网上在线购买方式，申请人在中国石化物资电子招标投标交易平台注册，填报基本信息（基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等），经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台（在中国石化物资电子招投标交易平台或中国石化物资采购电子商务平台有用户名和密码的，直接登录即可），网上支付招标文件费用后，下载招标文件。 15．投标文件递交地点：加密电子投标文件在线上传至中国石化物资电子招标投标交易平台。不加密电子投标文件存入U盘，用信封单独密封，与纸质版投标文件一同递交至开标地点：南京市鼓楼区虎踞北路181号方源大厦金陵方源国际酒店11楼南京招标中心招标大厅。其中电子投标文件使用中国石化电子投标文件制作工具制作，制作完成后制作工具自动生成加密电子投标文件和不加密电子投标文件，纸质版投标文件为电子投标文件的书面打印版本（纸质版投标文件首页加盖公司公章）。 16．投标截止时间：2017年11月14日09:30时。 17．开标时间：2017年11月14日09:30时。 开标地点：南京市鼓楼区虎踞北路181号方源大厦金陵方源国际酒店11楼南京招标中心招标大厅。不接受 邮寄的投标文件。 18．发布公告的媒介：本公告在中国采购与招标网、中国石化物资电子招标投标交易平台、中国石化物资采购电子商务平台同时发布，本公告的修改、补充在以上媒介同时发布。 19．凡对本次招标提出询问，请在2017年11月14日09:30时前与徐旭联系，技术咨询请与陈琦联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。 20．其他重要要求：（二）自吸油泵： 1.自吸泵技术要求：整体质量相当于大耐 （1） 轴承润滑方式为油浴； （2） 选用弹性膜片联轴器，质量相当于无锡创明的产品； （3） 密封采用单端面，质量相当于丹东克隆公司； （4） 介质为汽柴油、混芳类； （5） 壳体为不锈钢304整体铸造，叶轮为铸铜材质，泵底座为焊接底座； （6） 轴承为SKF； （7） 电机为二级能效； （8） 法兰采用石化标准； （9）泵效率不低于70%； 2.厂家的资质审查： （1） 厂家提供驻场安装指导； （2） 泵组现场验收，抽检比例20%（2台）； （3） 厂家反应时间为2小时内作出解决答复，8小时内到现场服务处理。 （4）随机提供配件：O型圈、机封各一套； （三）排水泵： 1.排污水泵技术要求： （1） 壳体为铸钢整体铸造，叶轮为不锈钢材质，泵底座为焊接底座； （2） 密封采用单端面，质量相当于丹东克隆公司； （3） 介质：污水（含生活污水）； （4） 轴承为SKF； （5） 电机为二级能效，泵效率大于75%； 2.厂家的资质审查： （1） 厂家提供驻场安装指导； （2） 泵组现场验收； （3） 厂家反应时间为2小时内作出解决答复，8小时内到现场服务处理。 （4）随机提供配件：O型圈、机封各一套； 。 21．投标说明：1、 关于标书费支付、招标文件下载和系统操作等问题，请电话咨询网站客服400-819-8786； 2、 标书费必须在中国石化物资采购电子商务平台网上支付，可通过单位账户支付。也可使用个人账户支付。发票开具投标人单位名称。 3、 本标为电子招标，需从中国石化物资电子招投标交易平台下载标书制作软件用于打开招标文件和编制投标文件，详询400-819-8786。。 22．联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标咨询： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人： |  |  |  | 徐旭 |  |  |  |  |
|  | 电 话： |  |  |  | 025-86486171 |  |  |  |  |
|  | 电 子 邮 件： |  |  |  | wzxux@sinopec.com |  |  |  |  |
|  | 技术咨询： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人： |  |  |  | 陈琦 |  |  |  |  |
|  | 电 话： |  |  |  | 601311369@qq.com |  |  |  |  |
|  | 电 子 邮 件： |  |  |  | 601311369@qq.com |  |  |  |  |
|  |  |  | 中国石化国际事业有限公司 2017年10月19日 |  |  |  |  |  |  |