*一、交货周期表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 投标限价(含税单价) | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | WQ-10-35 2.2kw Y100 | 5 | 台 | 2657 | 2018年全年 |
| 2 | 潜水泵 | WQ-20-18 2.2kw Y90 | 5 | 台 | 2100 | 2018年全年 |
| 3 | 潜水泵 | WQ-12-20 1.5kw Y122 | 5 | 台 | 2048 | 2018年全年 |
| 4 | 潜水泵 | WQ-10-18 1.1kw Y122 | 5 | 台 | 1785 | 2018年全年 |
| 5 | 潜水泵 | WQ-6-16 0.75kw Y100 | 5 | 台 | 1838 | 2018年全年 |
| 6 | 潜水泵 | WQ-110-10 5.5KW Y180 | 5 | 台 | 4830 | 2018年全年 |
| 7 | 潜水泵 | WQ-60-15 4.0KW Y160 | 5 | 台 | 3360 | 2018年全年 |
| 8 | 潜水泵 | WQ-50-10 3.0KW Y180 | 5 | 台 | 2940 | 2018年全年 |
| 9 | 潜水泵 | WQ-60-9 3.0KW Y160 | 5 | 台 | 2961 | 2018年全年 |
| 10 | 潜水泵 | WQ-35-22 4.0KW Y112 | 5 | 台 | 3539 | 2018年全年 |
| 11 | 潜水泵 | WQ-40-20 4.0KW Y112 | 5 | 台 | 3308 | 2018年全年 |
| 12 | 潜水泵 | WQ-30-20 3.0KW Y132 | 5 | 台 | 2373 | 2018年全年 |
| 13 | 潜水泵 | WQ-30-10 2.2kw Y132 | 5 | 台 | 2226 | 2018年全年 |
| 14 | 潜水泵 | WQ-25-30 4.0KW Y100 | 5 | 台 | 3308 | 2018年全年 |
| 15 | 潜水泵 | WQ-25-22 3.0KW Y100 | 5 | 台 | 2678 | 2018年全年 |
| 16 | 潜水泵 | WQ-12-40 3.0kw Y122 | 5 | 台 | 3098 | 2018年全年 |
| 17 | 潜水泵 | WQ-15-28 2.2kw Y122 | 5 | 台 | 1953 | 2018年全年 |
| 18 | 潜水泵 | WQ-180-25 22kW Y180 | 5 | 台 | 7508 | 2018年全年 |
| 19 | 潜水泵 | WQ-180-15 15kW Y160 | 5 | 台 | 5460 | 2018年全年 |
| 20 | 潜水泵 | WQ-100-25 11kW Y160 | 5 | 台 | 5355 | 2018年全年 |
| 21 | 潜水泵 | WQ-100-15 7.5kW Y112 | 5 | 台 | 3990 | 2018年全年 |
| 22 | 潜水泵 | WQ-80-15 7.5kW Y112 | 5 | 台 | 3990 | 2018年全年 |
| 23 | 潜水泵 | WQ-65-22 7.5kW Y132 | 5 | 台 | 4148 | 2018年全年 |

二、技术规格书或技术要求

1 总则

本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，若本协议有不符合国家相关标准或规定的地方，则遵照更高标准、规定执行，供货方可采用更高质量及性能要求的工业标准，提供优质产品和服务。对国家有关安全、环保等强制性标准及规定，必须满足其要求。

*2 供货范围

2.1设备具体范围

本次招标的潜水泵为2018年集中采购框架协议内的物资。采购物资的品种和数量以实际需求计划为准。

*3 技术要求

3.1执行规范和标准

GB/T24674-2009    污水污物潜水电泵

GB/T 2816-2002    井用潜水泵

JIS B8325-2003    水池用潜水泵

3.2设备技术条件及要求

3.2.1投标人供应的污水污物潜水电泵应符合3.1中规定的标准。满足标准中规定的污水污物潜水电泵的型式、型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存和运输。

3.2.2设备防护等级：IP68

3.2.3设备额定电压：380V/220V

*4、出厂资料

4.1产品合格证（含产品数据表），产品质量证明文件（含内部的所有附件）。

4.2 产品使用说明书

4.3设备出厂时应在明显位置装设产品铭牌。

*5、供货日期

5.1 2018年1月1日至2018年12月31日（按买方实际通知时间）。

5.2交货地点：吉林石化公司仓储中心或项目所在地现场。

5.3设备合格证，等随机资料应随设备同时交付。

*6、质保期与售后服务

6.1保证与设备达到设计性能要求。

6.2有完善的售后服务体系，能及时提供现场服务。

6.3设备质保期为验收合格并投入运行后1年。在质保期内发生的任何质量问题，卖方应免费维修或更换。

6.4设备出现异常情况时，在接到买方电话或书面通知后24小时内答复，必要时到现场。

6.5设备设计使用寿命为10年。

6.6物资到货后，由买方仓储、使用方和采购等部门同时对产品进行检查和验收，内容包括产品质量证明文件、外观、规格型号和数量进行核对验收。对不符合要求的，买方不予验收；对安装后使用效果达不到使用方要求的，买方有权利换货或退货。并赔偿由此给买方造成的相应损失。

*7、包装及运输

包装按国家有关标准执行，确保货物不受损坏为原则；包装物及标识的具体要求:包装物牢固可靠，应注明设备名称、规格型号、到货具体地址等，包装费用由卖方承担。包装不符合标准或约定,造成货物毁损灭失或其他后果的,由卖方承担相应责任。汽车运输（佩戴防火帽），运费及保险费含在设备总价中，卖方交由承运人运输的在途货物，毁损灭失的风险由卖方承担。