1、结构形式：卧式

2、介质/温度：水/0—50℃

3、流量/扬程/压力：350m3/h/＞125m/0.8Mpa

4、功率/ NPSH/效率：110Kw/3.6m/85%

5、进/出口直径：DN219 / DN150