| 序号 | 物资名称及规格 | 单位 | 数量 | 最高限价 |  | 生产厂家 | 产品执行标准 | 交货地点 | 投标报价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价(元) (含税) | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) | 金额(元) |  |
| 1 | 其它工业用水处理设备 立式直通除污器 DN65 1.0MPa | 套 | 1 | 1320 | 1320 |  | GB/T 28741-2012 | 定边冯地坑采办站库房 |  |  |  |
| 2 | 防爆轴流风机 GRABZ 3.15型 0.18kW | 台 | 1 | 720 | 720 |  | GB/T3215-2007 | 定边冯地坑采油五厂料库（姬十联采出水扩建） |  |  | 风量2073M³/H 全压 58PA转速 1450R/MIN 电机60W/380V防爆等级EXDIIBT4 防护等级IP54 |
| 3 | 屋顶通风机 CRADZ 3.15型 | 台 | 1 | 1450 | 1450 |  | GB/T3215-2007 | 定边冯地坑采办站库房 |  |  | 风量：1895M³H 全压：47PA 电源：40W380V 防护等级：IP54，转速：1450R；见CTEC1120/7-9 |
| 4 | 屋顶通风机 CRABZ 2.8 | 台 | 1 | 1210 | 1210 |  | GB/T3215-2007 | 定边冯地坑采办站库房 |  |  | 风量：1331M³H 全压：37PA 电源：25W380V 防护等级：IP54，转速：1450R；见CTEC1120/7-9 |
| 5 | 轴流风机 GRADZ-2.8 0.025kW | 台 | 1 | 810 | 810 |  | GB/T3215-2007 | 定边冯地坑采办站库房 |  |  | CTEC1120/7-9；风量1331M³/H 全压37PA；转速1450R/MIN 电机25W/380V；防护等级IP54 |
| 6 | 防爆轴流风机 GRAGB 3.15 0.06kW | 台 | 1 | 1000 | 1000 |  | GB/T3215-2007 | 定边冯地坑采办站库房 |  |  | 风量2073M³/H 全压58PA；转速1450R/MIN 电机60W/220V；防爆等级EXDII BT4 防护等级IP54；CTEC1120/7-9 |
| 7 | 屋顶通风机 SYWF 3# | 台 | 2 | 1450 | 2900 |  | GB/T3215-2007 | 定边冯地坑采办站库房 |  |  | 风量2335M³/H 全压56PA；转速1450R/MIN 电机60W/380V；防护等级IP54；CTEC1120/1-3 |
| 8 | 通风柜 TF-A15 1500*800*2350mm 玻璃钢 | 台 | 1 | 18000 | 18000 |  | GB3836.1-2010 | 定边冯地坑采办站库房 |  |  | 不带水槽；外型尺寸：1500×800×2350MM；操作口上下式开启，配套照明及开关、插座、两个五孔插座、风机开关、风量：700-1500M³/H、操作口风速：0.3-0.7M/S |
| 9 | 防爆轴流风机 SYBZ-11 3.55 500mm 0.12kW | 台 | 6 | 898 | 5388 |  | GB/T3215-2007 | 定边冯地坑采办站库房 |  |  | TEC1120/7-9；风量3126M³/H 全压79PA；转速1450R/MIN 电机120W/380V；防爆等级EXDII BT4 防护等级IP54；室外装自垂百叶，室内装防护网 |
| 10 | 防爆轴流风机 GRABZ 3.55# 0.12kW | 台 | 1 | 910 | 910 |  | GB/T3215-2007 | 定边冯地坑采油五厂料库（姬十四增改造） |  |  | CTEC1120/7-9 风量3126M3/H 全压79PA 转速1450R/MIN 电机120W/380V 室外装自垂百叶 室内装防护网 防爆等级EXDIIBT4 防护等级IP54 |
| 11 | 防爆轴流风机 YBF-6314 0.12kW | 台 | 4 | 810 | 3240 |  | GB/T3215-2007 | 盐池县大水坑镇康台自然村麻黄山西作业区 |  |  | 室外装自垂百叶，室内装防护网 |
| 12 | 防爆轴流风机 SYBZ 3.15 3# 4kW | 台 | 4 | 1200 | 4800 |  | GB/T3215-2007 | 盐池县大水坑镇康台自然村麻黄山西作业区 |  |  | 室外装自垂百叶，室内装防护网 |
| 13 | 防爆轴流风机 CBF-300B 5# 2280m3/h 0.18kW | 台 | 1 | 810 | 810 |  | GB/T3215-2007 | 定边县冯地坑乡沙庄科村姬一加库房 |  |  |  |
| 14 | 防爆轴流风机 GRABZ 3.15型 0.18kW | 台 | 1 | 720 | 720 |  | GB/T3215-2007 | 定边县冯地坑乡沙庄科村姬一加库房 |  |  |  |
| 15 | 防爆轴流风机 B30K1-11 4# 风量:2810m3/h 0.75kW | 台 | 1 | 1120 | 1120 |  | GB/T3215-2007 | 定边县冯地坑乡沙庄科村姬一加库房 |  |  |  |
| 16 | 防爆轴流风机 BT35-11 3.15 315 0.25kW | 台 | 5 | 950 | 4750 |  | GB/T3215-2007 | 定边县冯地坑乡沙庄科村姬一加库房 |  |  | 内径28CM 外径41CM |
| 17 | 潜水泵 QDX3-32 0.75kW Y801-2 | 台 | 30 | 810 | 24300 |  | GB/T5657 | 陕西省定边县姬原镇蔡台大队郝阳湾村马家山东采油作业区 |  |  |  |
| 18 | 潜水泵 QDX3-20 0.55kW YQS100-0.55 | 台 | 10 | 750 | 7500 |  | GB/T5657 | 盐池县大水坑镇康台自然村麻黄山西作业区 |  |  |  |
| 19 | 防爆轴流风机 GRABZ 3.15型 0.18kW | 台 | 10 | 720 | 7200 |  | GB/T3215-2007 | 盐池县麻黄山乡沙崾岘村麻黄山南采油作业区 |  |  |  |
| 20 | 管道离心泵 IGR80-160F 7.5kW Y132S2-2 | 台 | 5 | 4200 | 21000 |  | GB/T5656 | 盐池县麻黄山乡沙崾岘村麻黄山南采油作业区 |  |  | 防爆电机 |
| 21 | 潜水泵 QDX3-20-0.55 0.55kW 220V/50HZ | 台 | 10 | 750 | 7500 |  | GB/T5657 | 盐池县麻黄山乡沙崾岘村麻黄山南采油作业区 |  |  |  |
| 22 | 管道离心泵 IGR40-160 2.2kW Y90L-2 | 台 | 10 | 1230 | 12300 |  | GB/T5656 | 定边县姬塬镇辛塬村马家山西作业区 |  |  |  |
| 23 | 循环水泵 IGR40-160F 2.2kW YB2-90L-2 | 台 | 10 | 1860 | 18600 |  | GB/T5656 | 盐池县麻黄山乡沙崾岘村麻黄山南采油作业区 |  |  | 防爆电机 |
| 24 | 管道离心泵 IGR50-160(F) 3kW Y100L-2 | 台 | 5 | 2800 | 14000 |  | GB/T5656 | 盐池县麻黄山乡沙崾岘村麻黄山南采油作业区 |  |  | 防爆电机 |
| 25 | 潜水泵 QDX3-32 0.75kW Y801-2 | 台 | 1 | 810 | 810 |  | GB/T5657 | 定边县姬塬镇辛塬村马家山西作业区 |  |  |  |
| 26 | 分水器 FSQ-DN200 PN20 | 台 | 1 | 16296 | 16296 |  | GB150-2008 | 定边冯地坑采办站库房 |  |  | 生活污水注水汇管 L=3600MM |
| 27 | 分水器 FSQ-DN200 PN20 | 台 | 1 | 16000 | 16000 |  | GB150-2008 | 定边冯地坑采办站库房 |  |  | 清水注水汇管 L=2400MM |
| 28 | 过滤器 LXG-II DN150 1.6MPa | 台 | 4 | 2000 | 8000 |  | GB/T 14295-2008 | 定边冯地坑采办站库房 |  |  | 法兰、螺栓、螺母、垫片要求；（进出口接工艺管线钢管20G-168*8）法兰PL150-16 RF 16MN 附法兰螺栓螺母 |
| 29 | 管道离心泵 IGR40-160 2.2kW Y90L-2 | 台 | 20 | 1860 | 37200 |  | GB/T5656 | 陕西省定边县樊学镇僮庄村堡子湾作业区 |  |  | 防爆 |
| 30 | 管道离心泵 IGR50-160 3kW Y100L-2 | 台 | 4 | 2800 | 11200 |  | GB/T5656 | 陕西省定边县樊学镇僮庄村堡子湾作业区 |  |  | 防爆 |
| 31 | 潜水泵 QDX3-20 0.55kW YQS100-0.55 | 台 | 50 | 750 | 37500 |  | GB/T5657 | 陕西省定边县樊学镇僮庄村堡子湾作业区 |  |  |  |
| 32 | 潜水泵 QDX3-32 0.75kW Y801-2 | 台 | 3 | 810 | 2430 |  | GB/T5657 | 定边县冯地坑乡新城滩村姬五联合站 |  |  | 扬程32 功率0.75KW 电压220V 防爆 |
| 33 | 防爆轴流风机 YBF 7114 380V 0.88A 0.25kW | 台 | 2 | 980 | 1960 |  | GB/T3215-2007 | 定边县冯地坑乡新城滩村姬五联合站 |  |  |  |
| 34 | 潜水泵 QDX3-32 0.75kW Y801-2 | 台 | 3 | 810 | 2430 |  | GB/T5657 | 陕西省定边县冯地坑乡官茆自然村姬一联合站 |  |  | 扬程32 功率0.75KW 电压220V 防爆 |
| 35 | 管道离心泵 IGR25-160(F) 1.5kW YB2-100C | 台 | 4 | 1800 | 7200 |  | GB/T5656 | 定边县冯地坑乡新城滩村麻黄山北作业区 |  |  | 防雨、防爆 |
| 36 | 管道离心泵 ISG25-160F 1.5kW Y90S-2 | 台 | 4 | 1800 | 7200 |  | GB/T5656 | 定边县冯地坑乡新城滩村麻黄山北作业区 |  |  | 防雨、防爆 |
| 37 | 管道离心泵 IGR40-160 2.2kW Y90L-2 | 台 | 12 | 1860 | 22320 |  | GB/T5656 | 定边县冯地坑乡新城滩村麻黄山北作业区 |  |  | 防雨、防爆 |
| 38 | 管道离心泵 IGR50-160 3kW Y100L-2 | 台 | 9 | 2800 | 25200 |  | GB/T5656 | 定边县冯地坑乡新城滩村麻黄山北作业区 |  |  | 防雨、防爆 |
| 39 | 管道离心泵 IRG65-160(F) 5.5kW YB132S1-2 | 台 | 1 | 3550 | 3550 |  | GB/T5656 | 定边县冯地坑乡新城滩村麻黄山北作业区 |  |  | 防雨、防爆 |
| 40 | 管道离心泵 IGR80-160F 7.5kW Y132S2-2 | 台 | 4 | 4200 | 16800 |  | GB/T5656 | 定边县冯地坑乡新城滩村麻黄山北作业区 |  |  | 防雨、防爆 |
| 41 | 潜水泵 QDX3-20 0.55kW YQS100-0.55 | 台 | 17 | 750 | 12750 |  | GB/T5657 | 定边县冯地坑乡新城滩村麻黄山北作业区 |  |  |  |
| 42 | 潜水泵 QDX3-32 0.75kW Y801-2 | 台 | 2 | 810 | 1620 |  | GB/T5657 | 定边县冯地坑乡新城滩村麻黄山北作业区 |  |  |  |
| 43 | 潜水泵 QDX3-32 0.75kW Y801-2 | 台 | 20 | 810 | 16200 |  | GB/T5657 | 陕西省定边县樊学镇僮庄村堡子湾作业区 |  |  |  |
| 44 | 潜水泵 QDX3-32 0.75kW Y801-2 | 台 | 20 | 810 | 16200 |  | GB/T5657 | 陕西定边县冯地坑乡冯地坑作业区库房 |  |  |  |
| 45 | 潜水泵 QDX3-20-0.55 0.55kW 220V/50HZ | 台 | 20 | 750 | 15000 |  | GB/T5657 | 陕西定边县冯地坑乡冯地坑作业区库房 |  |  |  |
| 46 | 普通泥浆泵 50YTC 5kW YB100L2-4 | 台 | 3 | 2058 | 6174 |  | GB/T2816-2012 | 陕西定边县冯地坑乡冯地坑作业区库房 |  |  |  |
| 47 | 防爆轴流风机 GRABZ 3.15型 0.18kW | 台 | 15 | 720 | 10800 |  | GB/T3215-2007 | 陕西省定边县樊学镇僮庄村堡子湾作业区 |  |  |  |
| 48 | 防爆轴流风机 YBF 7114 380V 0.88A 0.25kW | 台 | 15 | 980 | 14700 |  | GB/T3215-2007 | 陕西省定边县樊学镇僮庄村堡子湾作业区 |  |  |  |
| 49 | 分水器 FSQ-DN200 PN20 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |  | GB150-2008 | 定边冯地坑采办站库房 |  |  | Φ219*5720 L=5720MM 制21837/1 |
| 50 | 屋顶通风机 CRADZ 3.15型 | 台 | 1 | 1450 | 1450 |  | GB/T3215-2007 | 定边冯地坑采油五厂料库（黄196应急班保障点（25人） |  |  |  |
| 51 | 屋顶通风机 CRABZ 2.8 | 台 | 1 | 1210 | 1210 |  | GB/T3215-2007 | 定边冯地坑采油五厂料库（黄196应急班保障点（25人） |  |  |  |
| 52 | 屋顶通风机 CRADZ 3.15型 | 台 | 1 | 1450 | 1450 |  | GB/T3215-2007 | 定边冯地坑采油五厂料库（姬一保障点） |  |  | 见CTEC1120/7-9 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |