*第六章  货物需求一览表

| 序号 | 物料组 | 物料描述 | 品牌 | 质量标准号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26010132 | 反冲洗泵：流量180方/小时、扬程：55米、功率约45KW |  |  | 台 | 2 | 2台限额不超6.8万 |
| 2 | 26990101 | 其它通用机械设备 提升泵：流量130方/小时、扬程：52米、功率约37KW |  |  | 台 | 2 | 2台限额不超6.5万 |
| 3 | 26010113 | 潜水泵 200QJ20-121 15kW YQS200-15 |  |  | 台 | 1 | 限额不超2.4万，配对出口法兰、螺丝、金属缠绕垫、配套出水管线DN80(120米）及电缆（125米） |
| 4 | 26010113 | 潜水泵 100QY65-7-2.2 2.2kW Y802-2 |  |  | 台 | 25 |  |

注：1.单价及金额不含17%增值税，含运费、含指导安装调试费、含现场服务费；不含装卸费。单位:元

2.付款方式：货到验收合格后凭《入库验收单》及《设备验收单》办理结算手续，质保期满无质量问题，付清质保金。

3.交货期：中标通知书下发之日起30天内。

4.交货地点：勘探开发建设工程事业部基建海工项目经理部等指定现场。

5.运输方式：供方自行选择运输方式到甲方指定地点。

6.制作投标文件时，质量标准和交货期、品牌为必填项，如未填写，甲方有权否决其投标。

7.制作投标文件时，投标人所填质量标准号必须满足技术规格书和选型单要求，否则甲方有权否决其投标。

8.备注中投资的物资，投标报价金额不得超过投资额，超过对应投资额投标将被否决。

## 附件2：评审、谈判原则

评审、谈判原则

本项目因购买招标文件的潜在投标人不足3家或投标文件递交截止时间止投标人不足3家，实施招标与评审、谈判采购一体化操作。

一、实施招标与评审、谈判一体化项目，招标文件即是评审、谈判文件。采用暗标的项目，标底作为投标限价。

二、实施招标与评审、谈判一体化项目，投标文件即是评审、谈判响应文件，投标人即是评审、谈判相对人。

三、投标人为两家时按评审程序操作，投标人为一家时按谈判程序操作。

四、评审、谈判成交原则

1、进入评审程序的成交原则：

（1）通过初步评审。针对技术部分有合格分数要求的项目，需满足合格分数要求。

（2）根据需要，可进行报价环节，报价轮次提前确定，原则上不超过两轮。第一轮报价不能高于原投标文件中的商务报价，第二轮报价不能高于第一轮报价。最终报价不高于标底的只有一家投标人，按谈判程序成交原则执行，最终报价均高于标底的，评审失败。

（3）评审小组按照招标文件要求进行评审。

（4）招标人应当按照招标文件授标原则确定成交人。

（5）通过初步评审的只有一家投标人，按谈判程序成交原则执行。

（6）针对技术部分有合格分数要求的项目，只有一家达到合格分数要求时，按谈判程序成交原则执行。

2、进入谈判程序的成交原则：

（1）通过初步评审。针对技术部分有合格分数要求的项目，需满足合格分数要求。

（2）进行报价环节，采用暗标的，标底作为投标限价。

（3）谈判小组与投标人进行谈判，就谈判内容达成一致意见，成交价格不能高于原投标文件中的商务报价且不高于标底。

（4）如未通过初步评审，谈判失败。

五、评审、谈判项目异议处理方式

1、进入评审、谈判程序前的项目异议按照招标文件要求执行。

2、针对评审、谈判结果异议，投标人应当场提出，过后不予受理。

六、投标保证金

1、实施一体化评审或谈判程序项目，投标保证金不再作为初步评审条款。